## 目录
目录
构建风险判断矩阵
确定指标权重
测算指标实际值
计算外墙病害风险评分
外墙病害风险评价结果

## 构建风险判断矩阵
返回主目录 | 下一步
外墙病害准则层判断矩阵R | [5 empty] | 一致性检验 |  |  | n | 一致性检验RI值
准则层R | 开裂宽度 | 空鼓面积 | 剥落面积 | 几何平均 | 权重 | Aw | 入= | 3.0055 | 3 | 阶数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
开裂宽度 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0.54848 | 0.16297 | 0.4897 | 阶数n= | 3 | 4 | RI值 | 0 | 0 | 0.52 | 0.89 | 1.12 | 1.26 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 0.49 | 0.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.59
空鼓面积 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.29712 | 0.89301 | CI= | 0.0027646
剥落面积 | 3 | 2 | 1 | 1.8171 | 0.53991 | 1.6231 | RI= | 0.52
列项和 |  |  |  | 3.3656 | 1 |  | CR= | 0.0053165
一致性检验结果：一致性可行
说明：根据剥落>空鼓>开裂的影响程度，构建的判断矩阵比例为1:2:3。

## 确定指标权重
返回主目录 | 上一步 | 下一步
外墙病害风险评估指标权重表
准则层 | 准则层权重 | 方案层 | 方案层权重 | 综合权重
开裂宽度 | 16.3% | 开裂宽度 | 100% | 16.3%
空鼓面积 | 29.71% | 空鼓面积 | 100% | 29.71%
剥落面积 | 53.99% | 剥落面积 | 100% | 53.99%
合计 |  |  |  | 100%

## 测算指标实际值
返回主目录 | 上一步 | 下一步
指标实际值测算表
房屋编号 | 001
指标 | 实际值 | 单位 | 风险叠加系数
开裂宽度 | 1.2 | mm | 1.3
空鼓面积 | 3 | ㎡
剥落面积 | 0 | ㎡
请根据实际情况键入三项指标 风险叠加系数说明： 三项指标均达到严重等级：系数1.5 任意两项指标达到严重等级：系数1.3 其他情况：系数1.0 严重等级标准： 开裂宽度 > 1.0mm 空鼓面积 > 0.04㎡ 剥落面积 > 1.0㎡

## 计算外墙病害风险评分
返回主目录 | 上一步 | 下一步
房屋001风险评分表
指标 |  | 权重 | 实际值 | 本档标准系数 | 上档标准系数 | 判断本档标准值 | 判断上档标准值 | 功效系数 | 本档基础分 | 调整分 | 单项得分 | 单项指数 | 叠加前综合指数 | 风险叠加系数 | 最终综合指数 | 综合风险等级 | 0.2 优秀值 | 0.4 良好值 | 0.6 平均值 | 0.8 较低值 | 1.0 较差值
开裂宽度 |  | 16.2967 | 1.2 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 16.2967 | 0 | 16.2967 | 1 | 0.46009 | 1.3 | 0.59812 | 较大风险 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
空鼓面积 |  | 29.7124 | 3 | 1 | -- | 0.04 | -- | 1 | 29.7124 | 0 | 29.7124 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04
剥落面积 |  | 53.991 | 0 | 0 | 0.2 | -- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
说明：1.本档标准系数：根据实际值对比标准值确定档位（0-1）。 2.单项得分 = 本档基础分 + 调整分。 3.综合得分 = 各单项得分之和。 4.风险叠加机制：考虑多种病害同时存在时的风险放大效应 ①系数1.5（三项严重）： 风险放大50% 依据：三种严重病害同时存在，结构安全性急剧下降 工程表现：可能需要紧急加固或部分拆除重建 ②系数1.3（两项严重）： 风险放大30% 依据：两种严重病害组合，安全隐患显著增加 工程表现：需要立即专业处理，可能涉及较大范围修复 ③系数1.0（其他情况）： 无显著风险叠加 依据：单一病害或轻度组合，风险相对可控 工程表现：可按常规维护计划处理 5.投保金额：根据风险等级映射，直接投保金额为修缮后投保的1.3倍（A级除外）。

## 外墙病害风险评价结果
所有房屋的风险评价和投保金额
风险状态 | 重大风险 | 大风险 | 较大风险 | 关注风险 | 无风险
指数区间 | 指数<0.4 | 0.40≤指数<0.50 | 0.50≤指数<0.7 | 0.70≤指数<0.85 | 0.85≤指数≤1
定级 | A | B | C | D | E
直接投保
[9 empty] | 修缮后投保 |  | 2
[9 empty] | A | 10000 | 13000
[9 empty] | B | 8000 | 10400
基础费率 |  |  |  | 面积系数表 |  | 保额系数表 |  |  | C | 5000 | 6500
风险等级 | 级别 | 修缮后投保基础费 | 直接投保基础费 | 面积范围(㎡) | 系数 | 保额(万元) | 系数 |  | D | 3000 | 3900
重大风险 | A | 10000 | 13000 | ≤1000 | 1 | <50 | 0.8 |  | E | 3000 | 3000
大风险 | B | 8000 | 10400 | 1001-5000 | 1.2 | 50-100 | 1
较大风险 | C | 5000 | 6500 | 5001-10000 | 1.5 | 100-200 | 1.3
关注风险 | D | 3000 | 3900 | 10001-20000 | 1.8 | 200-500 | 1.6
无风险 | E | 3000 | 3900 | >20000 | 2 | 500-800 | 2
1. 基础保费 修缮后投保：A：10000，B：8000，C：5000，D：3000，E：3000 直接投保系数：1.3 3. 面积系数 面积越大，风险分散效应越好，但管理成本增加 采用分段递增方式，体现规模效应 4. 保额系数 保额越高，保险公司承担风险越大 采用分段递增方式，与赔偿限额成正比 定价公式 最终保费 = 基础保费 × 面积系数 × 保额系数
房屋幕墙保险查询系统
房屋破损程度 （综合风险等级） |  |  | 定级 | 投保方式 | 基础保费 | 保险面积(㎡) | 面积系数 | 保额(万元) | 保额系数 | 最终保费
较大风险 |  |  | C |  | 6500 | 5 | 2 | 5 | 2 | 26000
返回主目录 | 上一步